**Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm**

Inox epoksyd biały

Ø32 widoczne mocowania

Numer: **511516W**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Basic, Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku z Inoxu epoksyd biały.

Widoczne mocowanie płytą montażową Inox na 6 otworów.

Grubość płyty: 3,5 mm.

Wymiary: 760 x 300 x 100 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.