**Myjka szpitalna z armaturą**

Z zaworem odcinającym Z1/2"

Spryskiwacz HIGIENA

Numer: **D275065**

Opis do specyfikacji

Kompletna myjka szpitalna z zaworem odcinającym z głowicą ceramiczną.

Zintegrowana blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

Nieprzezroczysty, biały wąż zbrojony z PVC WW1/2", L.0,80 m.

Spryskiwacz HYGIENA ze standardowym drążkiem i zagiętą pod kątem 65° końcówką nadającą się do demontażu.

Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

30 lat gwarancji.