**Spryskiwacz HIGIENA ze standardowym drążkiem**

Z zagiętą końcówką 65° nadającą się do demontażu

Numer: **434065**

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz HIGIENA ze standardowym drążkiem, z nadającą się do demontażu końcówką zagiętą pod kątem 65°.

Mocny strumień dla odpowiedniego czyszczenia bez ryzyka rozprysków.

Chromowany mosiądz i biały polipropylen.

Dostarczany z białym uchwytem ściennym ze śrubą.