**Zbrojony wąż z białego PVC**

L.0,80 m

Numer: **434080**

Opis do specyfikacji

Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż WW½" PVC L.0,80 m.

Zapobiega rozwojowi bakterii lub glonów pod wpływem światła.

Nakrętki obrotowe WW½", zapobiegające skręcaniu węża.

Zapewniona szczelność dzięki założonym uszczelkom.