**Transformator**

Bez skrzynki

Od 1 do 5 TEMPOMATIC

Numer: **406000**

Opis do specyfikacji

Transformator 230/12 V do zasilania elektrycznego.

Bez skrzynki, możliwość dopasowania do szyn DIN.

L.35 mm.

30 lat gwarancji.