**Napowietrzacz W22/100 do oczomyjki**

Z sitkiem dla komfortowego strumienia

Numer: **A22LY75**

Opis do specyfikacji

Napowietrzacz W22x100 z sitkiem dla komfortowego strumienia.

Do oczomyjki (nr 9102, 9201 i 9203).