**Poręcz prosta Basic satynowa 500 mm Ø32**

Inox 304 satynowy

Ø32

Numer: **350505S**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta Basic dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 500 mm.

Poręcz z satynowego Inoxu 304.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.

30 lat gwarancji.

Znak CE.