**Uchylna poręcz łukowa Basic satynowa, L. 850 mm**

Inox 304 satynowy

Ø32

Numer: **35164S**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku z satynowego Inoxu 304.

Widoczne mocowania płytą montażową Inox na 6 otworów.

Grubość płyty: 3,5 mm.

Wymiary: 850 x 300 x 100 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.