**Moduł: podajnik ręczników, pojemnik na odpady, suszarka do rąk**

Podtynkowy

Inox 304 satynowy

Numer: **510716S**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy moduł: suszarka do rąk, podajnik na ręczniki papierowe i pojemnik na odpady.

Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.

Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Niewidoczne mocowania.

Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.

Automatyczna suszarka do rąk: moc 1 800 W. IP23. 3 lata gwarancji. CE.

Pojemność podtynkowego pojemnika z Inoxu na odpady: 15 litrów.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 160 x 395 x 1420 mm.

30 lat gwarancji.