**Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr**

Podtynkowy

Inox 304 satynowy

Numer: **510711S**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy dozownik mydła w płynie z bakteriostatycznego, satynowego Inoxu 304.

Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Plastikowy zbiornik.

Niewidoczne mocowania.

Pojemność: 1 litr.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 107 x 245 x 150 mm.

Do mydła bez chloru i o neutralnym pH.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

30 lat gwarancji.