**Przedłużka 50 mm**

Do zaworu czasowego

Ø 48, L.50 mm

Numer: **822741**

Opis do specyfikacji

Do ściennego zaworu czasowego.

Przedłużka z chromowanego mosiądzu.

L.50 mm.

Gwintowany pręt o długości 85 mm z możliwością skrócenia, Ø 1/2".

30 lat gwarancji.