120112

Umywalka nablatowa ALGUI

Nr: 120112

Opis do specyfikacji

Umywalka nablatowa, Ø375 mm.

Przystosowana do zaworu/baterii ściennej lub wysokiej.

Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Z podwójnym wykończeniem: wnętrze umywalki z wykończeniem błyszczącym i zewnętrzna strona umywalki z wykończeniem satynowym.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Dostarczana z korkiem 1¼".

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,8 kg.