510430N

Komfortowe, składane siedzisko natryskowe z podporą

Nr: 510430N

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe z podporą, do zamocowania na ścianie, dla osób niepełnosprawnych.

Komfortowe siedzisko HR.

Model szeroki.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anty-UV.

Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny Ø32. Wykończenie Inox epoksyd biały.

Wzmocnienie składaną podporą, rura Inox 304 Ø25.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowane na ponad 300 kg: maksymalna zalecana waga użytkownika 170 kg.

Wymiary: 506 x 420 x 480 mm.

Wymiary po złożeniu: 130 x 540 mm.