5680

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią

Nr: 5680

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z½".

Antyosadowy, czarny pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

10 lat gwarancji.