794100

Bateria czasowa TEMPOMIX 3

Nr: 794100

Opis do specyfikacji

Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana  przyciskiem-pokrętłem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.