G6632

Zestaw do mycia wstępnego z baterią

Nr: G6632

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym.

1-otworowa bateria stojąca:

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Antyosadowy, biały pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.