Ścienny podajnik ręczników papierowych ZZ - 750 sztuk

Do ręczników papierowych ZZ

Inox 304: połysk

Numer: 6601

Opis do specyfikacji

Ścienny podajnik ręczników papierowych.

Wykonany z błyszczącego Inoxu 304.

Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Pojemność: 750 ręczników papierowych.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Wymiary: 120 x 275 x 450 mm.

Możliwość zamówienia osobno opakowania 180 sztuk ręczników papierowych ZZ (nr 6606).

Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm.

Podajnik na ręczniki papierowe z 30-letnią gwarancją.