Poręcz kątowa 135° EKO błyszcząca 220 x 220 mm

Inox 304 błyszczący, 2 punkty mocujące

Ø25 widoczne mocowania

Numer: 550

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa 135° EKO, Ø25 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz kątowa z błyszczącego Inoxu 304.

Wymiary: 220 x 220 mm.

Widoczne mocowanie rozetą montażową Inox na 3 otwory.

30 lat gwarancji.