Pojemnik na papier toaletowy

Duży model na rolkę 400 m

Stal: biały lakier

Numer: 2910

Opis do specyfikacji

Ścienny pojemnik na papier toaletowy.

Duży model na rolkę 400 m.

Pojemnik na papier toaletowy ze stali pokrytej białym lakierem.

Otwierana, jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny.

Z tylną ścianką: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.

Okienko kontroli ilości papieru.

Wymiary: Ø305, głębokość 135 mm.

Do rolek papieru o średnicy 270 mm i szerokości maks. 120 mm z gilzą (tuleją) o średnicy 45 mm.

30 lat gwarancji.