Ścienny pojemnik ze szczotką WC

Model do zamocowania z blokadą antykradzieżową

Inox 304 satynowy

Numer: 4048S

Opis do specyfikacji

Ścienny pojemnik ze szczotką WC.

Mocny model ścienny ze szczotką: mocowanie z blokadą antykradzieżową.

Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.

Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.

Grubość Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: Ø90 x 330 mm.

30 lat gwarancji.