Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą

Model do zamocowania z blokadą antykradzieżową

Inox 304 epoksyd biały

Numer: 4051EW

Opis do specyfikacji

Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.

Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową.

Inox 304 bakteriostatyczny, epoksyd biały.

Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.

Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania.

Grubość Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: Ø90 x 410 mm.

30 lat gwarancji.