Ścienny podajnik ręczników papierowych ZZ - 750 sztuk

Do ręczników papierowych typu ZZ

Inox 304: satyna

Numer: 6607D

Opis do specyfikacji

Ścienny podajnik ręczników papierowych.

Wykonany z satynowego Inoxu 304.

Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Okienko kontroli ilości ręczników.

Pojemność: 750 ręczników papierowych.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Wymiary: 120 x 275 x 450 mm.

Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606).

Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm.

30 lat gwarancji.