**Automatyczna suszarka do rąk, Inox 304**

Optyczna

Inox 304 błyszczący

Numer: **6631**

Opis do specyfikacji

Automatyczna suszarka do rąk.

Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny.

Wykończenie pokrywy: Inox 304 błyszczący.

Wymiary: 124 x 216 x 318 mm.

Waga: 3,8 kg.

Moc: 1 960 W. 50 Hz.

Natężenie wydmuchu powietrza: 65 l/s.

Niski poziom hałasu: 58 dBA.

Klasa I, IPX1.

CE, TÜV GS.

Gwarancja: 3 lata.