Automatyczna suszarka do rąk - biały ABS

Detektor optyczny

Biały ABS

Numer: 6621

Opis do specyfikacji

Elektryczna suszarka do rąk.

Automatyczne uruchamianie dzięki czujnikowi optycznemu.

Wykończenie obudowy: biały ABS.

Wymiary: 140 x 216 x 318 mm.

Waga: 3,8 kg.

Moc: 1 960 W. 50 Hz.

Przepływ powietrza: 65 l/s.

Niski poziom hałasu: 58 dBA.

Klasa I, IPX1.

CE, TÜV GS.

3 lata gwarancji.