**Ścienna suszarka do włosów z gniazdkiem na golarkę**

Biały ABS

Numer: **6624**

Opis do specyfikacji

Ścienna suszarka do włosów.

Uruchamianie przez dotknięcie detektora.

Wyłącznik bezpieczeństwa na mocowaniu.

2 temperatury suszenia.

Suszarka hotelowa z gniazdkiem na golarkę elektryczną.

Pokrywa biały ABS.

Wymiary 90 x 180 x 170 mm.

Waga: 1,3 kg.

Moc: 1 200 W. Natężenie wydmuchu powietrza: 14 l/s.

Klasa II. CE.

Gwarancja: 3 lata.