Ścienny dozownik mydła w płynie - 1 l

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego

Delikatne uruchamianie - Inox 304: satyna

Numer: 510582

Opis do specyfikacji

Ścienny dozownik mydła z funkcją delikatnego uruchamiania.

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Odporny na wandalizm model zamykany na zamek wpuszczany ze standardowym kluczem DELABIE.

Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia serwisowanie i utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: odpowiedni dla każdego, również osób z niepełnosprawnością i dzieci.

Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza, nawet w przypadku przytrzymania przycisku.

Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników.

Zbiornik zapobiegający trwałemu zastojowi mydła.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie: Inox 304 w wykończeniu satynowym.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 1 l.

Wymiary: 90 × 105 × 252 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

30 lat gwarancji.