**Ścienny dozownik mydła w płynie, 0,5 litra**

Prostokątny

Inox 304 błyszczący

Numer: **6583**

Opis do specyfikacji

Prostokątny, ścienny dozownik mydła w płynie.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).

Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304 błyszczący.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 litra.

Wymiary: 108 x 108 x 142 mm.

Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.