**Dozownik mydła w płynie**

Stojący dozownik mydła w płynie

Prosta wylewka, chromowany mosiądz

Numer: **729108**

Opis do specyfikacji

Stojący dozownik mydła z prostą wylewką.

Dozownik mydła w płynie.

Model do instalacji na umywalce.

Model odporny na wandalizm.

Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.

Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).

Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.

Napełnianie od spodu poprzez wymianę karnistra.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika.

Stojący dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.