**Dozownik mydła w płynie, 0,5 litra**

Stojący dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego

Zagięta wylewka, chromowany mosiądz

Numer: **729512**

Opis do specyfikacji

Stojący dozownik mydła z zagiętą wylewką.

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego.

Model do instalacji na umywalce.

Model odporny na wandalizm.

Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.

Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).

Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.

Napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).

Dostarczany ze zbiornikiem 0,5 litra.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Stojący dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.