Ścienny pojemnik ze szczotką WC Hypereco

Stojący lub ścienny

Numer: 3361

Opis do specyfikacji

Pojemnik ze szczotką stojący lub ścienny.

Ze szczotką WC z Nylonu.

Wymiary: 145 x 390 mm.

Możliwość zamówienia samej szczotki oddzielnie (nr 3362).