Ścienny podajnik ręczników papierowych - 500 sztuk

Hypereco

Biały ABS

Numer: 6603D

Opis do specyfikacji

Ścienny podajnik ręczników papierowych.

Biały ABS.

Na ręczniki papierowe typu ZZ.

Zamykany na zamek.

Okienko kontroli ilości ręczników.

Pojemność: 500 sztuk.

Wymiary: 115 x 275 x 365 mm.

Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606).

30 lat gwarancji.