Ścienny dozownik mydła w płynie - 1,2 litra

Hypereco

Inox 304: połysk

Numer: 6567

Opis do specyfikacji

Ścenny dozownik mydła w płynie.

Bakteriostatyczny Inox 304 polerowany na połysk.

Jednoczęściowy.

Zamykany na zamek.

Pojemność: 1,2 litra.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Niewidoczne mocowania.

Otwierana klapa na zawiasach do napełniania dozownika od góry.

Wymiary: 70 x 125 x 210 mm.

Możliwość zamówienia oddzielnie kompletnego zaworu (nr 6568) i okienka kontroli poziomu mydła (nr 6569).

30 lat gwarancji.