Ścienny dozownik mydła w płynie, 1,2 litra

Hypereco

Inox 304 błyszczący

Numer: 6567

Opis do specyfikacji

Ścenny dozownik mydła w płynie.

Inox 304 bakteriostatyczny błyszczący.

Jednoczęściowy.

Zamknięcie na zamek.

Pojemność: 1,2 litra.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Niewidoczne mocowania.

Napełnianie od góry, otwarcie przegubowe.

Wymiary: 70 x 125 x 210 mm.

Możliwość zamówienia kompletnego zaworu (nr 6568) i okienka kontroli poziomu mydła (nr 6569).

Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.