**Ścienny dozownik mydła, uruchamiany łokciem, 0,9 litra**

Hypereco - Uruchamiany łokciem

Biały ABS

Numer: **6712**

Opis do specyfikacji

Ścienny dozownik mydła w płynie.

Uruchamiany łokciem.

Biały ABS.

Zamknięcie na zamek.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Pojemność: 0,9 litra.

Przycisk z systemem antywyciekowym.

Wymiary: 105 x 130 x 215 mm.