**Napinacz podwieszany do sufitu**

Możliwość skrócenia

Inox 304 błyszczący

Numer: **4373**

Opis do specyfikacji

Podwieszany do sufitu napinacz do drążka do zasłon prysznicowych, z możliwością demontażu mocowania.

Możliwość skrócenia.

Rura Inox 304 błyszczący, grubość rury 1 mm.

Długość: 1 m.

Do drążka do zasłon prysznicowych Ø20.

Niewidoczne mocowania.

30 lat gwarancji.