Kolumna zlewozmywakowa ze słuchawką

Numer: 1316

Opis do specyfikacji

Obrotowa kolumna H.200 L.220 z wyciąganą słuchawką do armatury.

Kolumna z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (prosty/deszczowy).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Kolumna o gładkim wnętrzu (ogranicza nisze bakteryjne).

Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wężyk o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka ilość wody wewnątrz.

Specjalna przeciwwaga.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Kolumna zlewozmywakowa z 30-letnią gwarancją.