**Słuchawka umywalkowa z przełącznikiem strumienia**

Ø60

Do baterii z wyciąganą słuchawką

Numer: **816**

Opis do specyfikacji

Słuchawka umywalkowa Z1/2" Ø60 z automatycznym przełącznikiem strumienia.

Chromowany ABS.

2-strumieniowa: strumień deszczowy i masujący.