**Korek do umywalki lub pisuaru**

Sitko z Inoxu

Do umywalki lub pisuaru

Numer: **580000**

Opis do specyfikacji

Korek do umywalki lub pisuaru.

Sitko Ø63 z Inoxu do zatkania otworu o maksymalnej średnicy Ø54.

Odpływ Z1¼".

Śruba centralna.

30 lat gwarancji.