Korek do umywalki lub pisuaru

Sitko z Inoxu

Do umywalki lub pisuaru

Numer: 580000

Opis do specyfikacji

Korek do umywalki lub pisuaru.

Sitko Ø63 z Inoxu do otworu o maksymalnej średnicy Ø54.

Odpływ Z1"1/4.

Śruba centralna.

30 lat gwarancji.