Jednorazowe wylewki BIOCLIP

Wylewka L.125 ∅22 do baterii z zatrzaskową wylewką

15 sztuk

Numer: 20015

Opis do specyfikacji

Jednorazowe wylewki zatrzaskowe BIOCLIP L.125 ∅22 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.

Wylewki z sitkiem typu GWIAZDA.

Gładkie wnętrze wylewki ogranicza rozwój bakterii.

Przystosowane do wszystkich baterii z wylewką BIOCLIP.

Dostarczane w ilości 15 sztuk, każda w jednostkowym opakowaniu.