Ścienna bateria umywalkowa z wylewką zatrzaskową BIOCLIP

Montaż na panelu

Jednorazowa wylewka

Numer: 1801T2

Opis do specyfikacji

Sama podstawa z wylewką zatrzaskową BIOCLIP, do skompletowania z armaturą uruchamianą bez kontaktu z dłońmi (armatura uruchamiana udem lub stopą bądź armatura elektroniczna).

Produkt dostarczany z 1 jednorazową wylewką zatrzaskową z Hostaformu® wyposażonyą w sitko typu GWIAZDA.

Można skompletować z 10 wylewkami filtrującymi BIOFIL (nr 20040/30040) umożliwiającymi natychmiastową ochronę przed bakteriami żyjącymi w wodzie, 2 wylewkami ze stali nierdzewnej (nr 20002) umożliwiającymi kompletne czyszczenie/odkamienianie wewnętrzne lub 15 wylewkami jednorazowymi (nr 20015).

Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu, do montażu na panelach

Podstawa i wylewka o gładkim wnętrzu (ograniczają nisze bakteryjne).

30 lat gwarancji.