Bateria mechaniczna do zlewu

Ścienna - Ruchomą wylewka L.200

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: 5445T2S

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z dolną, ruchomą wylewką rurową Ø22 L.200 z mosiężnym sitkiem wypływowym typu GWIAZDA.

Gładka wewnątrz wylewka (ogranicza nisze bakteryjne).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Pokrętła z chromowanego metalu z głowicami ceramicznymi.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

30 lat gwarancji.