Czarny wąż z nylonu

Do wyciąganej słuchawki

Z przeciwwagą

Numer: 835T1

Opis do specyfikacji

Czarny wąż z Nylonu L.1,50 m do wyciąganej słuchawki z przeciwwagą (do produktu nr 2597).

Metalowa końcówka stożkowa W1/2" i metalowa nakrętka cylindryczna Z15 x 1.