Wzmocniona złączka natynkowa

Z nakrętką nasadową

ZW1/2"

Numer: 841315

Opis do specyfikacji

Wzmocniona złączka natynkowa z chromowanego mosiądzu.

Nasadowa nakrętka Ø14.

Mocowanie dwiema dostarczonymi śrubami 5 x 35.

ZW1/2".

30 lat gwarancji.