Miedziane rurki podłączeniowe

Z10X1 L.337 mm

2 sztuki

Numer: 811610.2P

Opis do specyfikacji

Miedziane rurki Z10 X 100 L.337 mm doprowadzające wodę do armatury sanitarnej, hartowane na surowo.

Do instalacji zamiast wężyków PEX.

Przewodzą ciepło lepiej niż wężyki.

Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

Profesjonalna porada: jeżeli wymieniane wężyki posiadały zawory zwrotne, należy je przewidzieć również w miedzianych rurkach (prosimy o konsultację).