**Miedziane rurki podłączeniowe**

Z11X1 L.365 mm

2 sztuki

Numer: **811611.2P**

Opis do specyfikacji

Miedziane rurki hartowane na surowo Z11X100 L.365 mm do podłączenia armatury sanitarnej.

Instalacja zamiast wężyków PEX.

Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.

Dostarczane w ilości 2 sztuk. Porada: przewidzieć zawory zwrotne w miedzianych rurkach, jeśli wymieniane wężyki posiadały zawory zwrotne (prosimy o konsultację).