Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką

Drążek Ø22

Numer: 801

Opis do specyfikacji

Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką natryskową.

- Chromowany drążek natryskowy Ø22 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 700 mm i rozstaw 590 mm.

- Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości.

- Przezroczysta mydelniczka.

- Wąż BICOLOR PVC jakość spożywcza, metalowo-plastikowy gładki L.1,50 m (nr 834T1).

- 1-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa Ø70, chromowany ABS: strumień deszczowy (nr 811).