Zestaw natryskowy z 5-strumieniową słuchawką

Drążek Ø25

Numer: 803

Opis do specyfikacji

Zestaw natryskowy z 5-strumieniową słuchawką natryskową.

- Chromowany drążek natryskowy Ø25 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 632 mm i rozstaw 602 mm.

- Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości.

- Chromowana mydelniczka.

- Wąż BICOLOR PVC jakość spożywcza, metalowo-plastikowy gładki L.1,50 m (nr 834T1).

- 5-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa Ø100, chromowany ABS: strumień deszczowy, masaż, bąbelkowy, deszczowy + masaż i deszczowy + bąbelkowy (nr 813).

- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).