Chromowany drążek natryskowy

Z mydelniczką

Drążek Ø22

Numer: 820

Opis do specyfikacji

Chromowany drążek natryskowy Ø22 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 700 mm i rozstaw 590 mm.

Chromowany uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości.

Przezroczysta mydelniczka.