Wąż natryskowy Inox

Podwójne wzmocnienie WW1/2"

L.1,50 m

Numer: 832T1

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy WW1/2" ze stali nierdzewnej L.1,50 m.

Z podwójnym wzmocnieniem Inox do intensywnego użytkowania z nakrętkami chroniącymi przed skręcaniem od strony natrysku.

Wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza zgodnie z normą europejską PN-EN 1113.

Nakrętki stożkowe 1/2" z chromowanego mosiądzu.

Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.